招标文件

采购方式：校内定点采购

项目编号：XDFW2024005

项目名称：现代服务学院（梅州）2024-2026年空调设备维修和保养服务

广东省粤东技师学院物资招标采购中心编制

发布日期：2024年09月02日

投标邀请函

广东省粤东技师学院就现代服务学院（梅州）2024-2026年空调设备维修和保养服务（采购编号：XDFW2024005）校内招标接受合格的投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、概况和预算

（一）项目名称：现代服务学院（梅州）2024-2026年空调设备维修和保养服务

（二）项目概况和预算：

1.项目内容、需求及简要技术要求：详见《采购项目说明》。

2.采购预算：最高限额人民币玖万贰仟伍佰元整（￥92500.00 元），超出预算价为无效报价。

二、合格投标人条件

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件和及法人代表复印件并加盖公章)；

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录（提供截图并盖公章，格式详见附件1）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理（提供承诺函并盖公章，格式详见附件2）。

4.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件领取

符合资格的承包商应当在2024年  09 月  02 日至  05 日（上午9：00-12：00，下午2：30-4：30）到汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心或广东省梅州市梅江区环市北路63号广东省粤东技师学院梅州校区教学楼一楼总务科领取招标文件，并提供《营业执照》及法人代表复印件加盖公章经学院审核。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间（实际送达时间）：2024年  09 月 10  日10时00分。

2．报价文件送达地点：广东省汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心。（密封件加盖公章）

3．开标评标时间：2024年  09 月 10  日10时00分。

4．开标地点：广东省汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心。

五、采购人联系方式

广东省粤东技师学院金新校区

联系人：夏老师         联系电话：0754-89690115

联系地址：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心。

广东省粤东技师学院梅州校区

联系人：钟老师       联系电话：0753-2366022

联系地址：广东省梅州市梅江区环市北路63号广东省粤东技师学院梅州校区教学楼一楼总务科。

广东省粤东技师学院

2024年09月02日

采购项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：现代服务学院（梅州）2024-2026年空调设备维修和保养服务

（二）服务内容、服务期限、交货时间及地点：

1.服务内容：

| 序号 | 服务产品 | 服务类别 | 服务内容 | 服务次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷保养 | 清洗 | 室内机蒸汽清洗、外机高压清洗 | 517 | 含高空作业费 |
| 2 |  | 加氟 | 2P 定额-加满 | 20 | 含高空作业费 |
| 3 |  |  | 3P 定额-加满 | 10 | 含高空作业费 |
| 3 |  |  | 精密空调定额-加满 | 3 | 含高空作业费 |
| 4 | 硬件 | 检修 | 调试解决，未更换配件 | 50 | 含高空作业费 |
| 5 | 维修（含人工费、配件费等） | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机枫叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、整流桥、遥控器、更换原装排水管、四通刚线圈、同步电机 | 40 | 含高空作业费 |
| 6 |  | 中修 | 挂机通用电脑板、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏并解决、维修漏水、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 | 20 | 含高空作业费 |
| 7 |  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑板、压力开关、过滤器 | 10 | 含高空作业费 |
| 8 | 空调移机（含拆与装）（拆机不安装按40%收支） | 整机 | 2P | 40 | 含高空作业费及校内搬运费 |
| 9 | 安装辅材（新机以及旧机后续安装） | 水管 | 软管（按米按价按实计费） | 20 | 含高空作业费 |
| 10 |  |  | PVC硬管（按米按价按实计费） | 20 | 含高空作业费 |
| 11 |  | 支架 | 2P（普通不锈钢，按副按实计费） | 5 | 含高空作业费 |
| 12 |  |  | 3P（普通不锈钢，按副按实计费） | 5 | 含高空作业费 |
| 13 |  | 钻墙孔 | 按孔数计 | 5 | 含高空作业费 |
| 14 |  | 空气开关 | 16A（公牛牌）按只按实计费 | 5 | 含底盒 |
| 15 |  | 连接铜管（2P） | 按米按价按实计费 | 10 | 含高空作业费 |
| 16 |  | 连接铜管（3P） | 按米按价按实计费 | 10 | 含高空作业费 |
| 17 |  | 电源线（2P） | 按米按价按实计费 | 10 | 铜芯 |
| 18 |  | 电源线（3P） | 按米按价按实计费 | 10 | 铜芯 |
| 19 | 其他（尚无法预知的维修需要） |  | 暂按8000元进行报价 |  | 含高空作业费 |

注：

（1）各服务内容需要的数量仅作投标报价计算之用，该数量根据实际可能增或减，按实际提供数量及投标单价进行结算。

（2）若采购人需采购“采购项目清单”以外的服务内容，采购人与中标人根据市场价格经双方协商确定进行结算。

（3）以上报价均含安装调试费用，安装调试费用不另外支付。

2.服务时间：自合同签订起至2026年1月31日。

3.服务地点：广东省粤东技师学院现代服务学院（梅州）。

二、投标报价

（一）投标报价的文件和编制要求

投标人只需按招标人提供的项目清单进行报价，提供《报价函》并由法人代表或授权代表（授权代表需附法人授权书）签名加盖公章。各投标人的项目总报价必须低于本项目的采购预算，且不能低于投标人的企业成本，否则作无效标处理。

提供有效的营业执照、法人代表身份证复印件（加盖投标人法人公章）。

《报价函》连同营业执照、法人代表身份证复印件装在同一密封袋内，在封口处加盖公章。

（二）标书编制的有关要求

1、投标人应充分分析市场的价格变动风险及本单位的承受能力，并不得低于成本价。

2、报价依据

﹙1﹚投标人按市场价并结合企业自身实力、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价。

﹙2﹚招标文件。

﹙3﹚市场竞争。

﹙4﹚国家现行的技术规范和省市有关管理规定。

投标报价时必须包括主要材料的明细（包括规格、型号等）。交货时如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由承包方承担。

- 三、项目要求

1.采购人发送维修单后（可以但不限于微信、电话等方式），需于1个工作日（不包含下雨天）内到场维修，不得以报修单少等理由推脱。

2.投标人维修人员须严格按照合同内容进行维修，如维修内容合同中未加以明确，须经采购人确认后方可维修，否则采购人不支付该项维修费用。

3.当天未维修完成的，如需购买配件，若配件名称在合同内，投标人需于第一次维修后3个工作日内再次到场维修；若配件名称不在合同内，投标人需于第一次维修后1个工作日内，将相关配件价格报送给采购人，采购人确认可以维修后，投标人2个工作日内再次到场维修；若不需购买配件，则投标人需在第一次维修后，1个工作日内再次到场维修。

4.维修完成后，投标人需于维修完成当天填写维修单（须注明维修类别和维修内容且与合同内容保持一致）并与将维修单交给采购人（一式两份）。

5.其他说明

（1）投标人成交后，不许转包，不许擅自分包。

（2）投标人所提供的资料必须属实，中标后如发现虚假资料，招标人有权单方面终止合同，项目将另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

（3）运输、装卸、安装等实施过程中出现的安全事故由投标人负责。

（4）项目清单中的所有物品均能达到国家相应制作标准。

（5）按采购人要求完成到货并安装后交付使用。因供货不及时，导致采购人不能按时完成货物使用，采购人有权终止合同。

四、项目支付方式

1、签订合同后，中标人根据采购人的需求进行服务，每季度按实结算并提供发票，采购人于15个工作日内支付。

2、项目清单中所列的服务内容按合同单价及实际数量结算，项目清单中没有列出的服务内容双方按市场询价协商结算。

五、违约责任：

1.采购人逾期支付服务费的，每逾期一天，采购人向中标人偿付欠款总额千分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

2.中标人所提供的服务不符合合同规定的，采购人有权要求中标人对服务进行改进，规定时间内改进结果无法得到采购人满意时，中标人向采购人支付服务费总值百分之五的违约金。

3.中标人逾期提供服务的，每逾期一天，中标人向采购人偿付逾期提供服务部分费用总额千分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期提供的服务部分费用总额的百分之五。逾期提供服务超过十天，采购人有权终止合同。

六、评审方法

（一）评审依据

评审工作依据国家及省、市颁布的有关法律、法规和广东省粤东技师学院关于采购管理的有关规定。

（二）评审方法

1. 由广东省粤东技师学院组成评标委员会首先对投标人的投标文件按招标文件的规定进行有效性的审查，无效投标文件不得进入下一程序。有效投标文件必须三家或三家以上，否则重新招标。

2. 本项目采用以下评标办法确定中标人：最低评标价法，供应商能完全响应招标文件的前提下，最低报价的供应商为中标单位。

（三）确定中标单位

根据上述的评标办法，评出本项目的中标单位，并将评审结果上报学院领导确认。中标通知书经确认后由招标人签发。招标人不接受非中标单位的查询，也不对不中标原因作出任何解释。

本招标文件的解释权和修正权归招标人所有。

投标文件格式

报 价 函

广东省粤东技师学院：

我方己仔细研究了现代服务学院（梅州）2024-2026年空调设备维修和保养服务（采购编号：XDFW2024005）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

（￥                   ）作为本项目总价（含税）。详见以下报价表：

现代服务学院（梅州）2024-2026年空调设备维修和保养服务报价单

| 序号 | 服务产品 | 服务类别 | 服务内容 | 服务次数 | 单次服务金额（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷保养 | 清洗 | 室内机蒸汽清洗、外机高压清洗 | 517 |  |  | 含高空作业费 |
| 2 |  | 加氟 | 2P 定额-加满 | 20 |  |  | 含高空作业费 |
| 3 |  |  | 3P 定额-加满 | 10 |  |  | 含高空作业费 |
| 3 |  |  | 精密空调定额-加满 | 3 |  |  | 含高空作业费 |
| 4 | 硬件 | 检修 | 调试解决，未更换配件 | 50 |  |  | 含高空作业费 |
| 5 | 维修（含人工费、配件费等） | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机枫叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、整流桥、遥控器、更换原装排水管、四通刚线圈、同步电机 | 40 |  |  | 含高空作业费 |
| 6 |  | 中修 | 挂机通用电脑板、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏并解决、维修漏水、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 | 20 |  |  | 含高空作业费 |
| 7 |  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑板、压力开关、过滤器 | 10 |  |  | 含高空作业费 |
| 8 | 空调移机（含拆与装）（拆机不安装按40%收支） | 整机 | 2P | 40 |  |  | 含高空作业费及校内搬运费 |
| 9 | 安装辅材（新机以及旧机后续安装） | 水管 | 软管（按米按价按实计费） | 20 |  |  | 含高空作业费 |
| 10 |  |  | PVC硬管（按米按价按实计费） | 20 |  |  | 含高空作业费 |
| 11 |  | 支架 | 2P（普通不锈钢，按副按实计费） | 5 |  |  | 含高空作业费 |
| 12 |  |  | 3P（普通不锈钢，按副按实计费） | 5 |  |  | 含高空作业费 |
| 13 |  | 钻墙孔 | 按孔数计 | 5 |  |  | 含高空作业费 |
| 14 |  | 空气开关 | 16A（公牛牌）按只按实计费 | 5 |  |  | 含底盒 |
| 15 |  | 连接铜管（2P） | 按米按价按实计费 | 10 |  |  | 含高空作业费 |
| 16 |  | 连接铜管（3P） | 按米按价按实计费 | 10 |  |  | 含高空作业费 |
| 17 |  | 电源线（2P） | 按米按价按实计费 | 10 |  |  | 铜芯 |
| 18 |  | 电源线（3P） | 按米按价按实计费 | 10 |  |  | 铜芯 |
| 19 | 其他（尚无法预知的维修需要） |  | 暂按8000元进行报价 |  | 8000 | 8000 | 含高空作业费 |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 我方如果是中标供应商，将保证履行招标文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方完全服从和尊重学院评标委员会所作的评定结果。

响应供应商名称(公章)：

地址：

电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：

附件1、报价人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。

附件2、关于投标人资格的声明函

关于投标人资格的声明函

致采购人：

关于你方单位组织的采购项目“                                （采购编号：             ）”，我单位自愿参与本项目投标，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目投标的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中标人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目投标。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中标，并承诺绝不出现下列情形：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人或其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：      年    月    日