招标文件

采购方式：校内招标

项目编号：XSGZB2024003

项目名称：2024年9月至2025年9月监控维保项目

广东省粤东技师学院采购办编制

发布日期：2024年10月08日

投标邀请函

广东省粤东技师学院就2024年9月至2025年9月监控维保项目（采购编号：XSGZB2024003）校内招标接受合格的投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、概况和预算

（一）项目名称：2024年9月至2025年9月监控维保项目

（二）项目概况和预算：

1.项目内容、需求及简要技术要求：详见“采购项目说明”。

2.采购预算：

（1）采购预算：项目总预算金额为180000元。其中包1（院本部）：维保费25000元，设施配件暂估费 70000元；包2（现代服务学院（梅州））：维保费40000元，设施配件暂估费用：45000元。

（2）中标合同金额为维保费中标价及配件暂估费两项相加。

3.服务期限：本项目服务期为一年。服务期限自合同签订之日起计算。

二、合格投标人条件

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件和及法人代表复印件并加盖公章)；

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录（提供截图并盖公章，格式详见附件1）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一招标项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理（提供承诺函并盖公章，格式详见附件2）。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件时间及方式

1.获取时间：2024年10月08日至11日。

2.获取方式：广东省粤东技师学院官网“通知公告栏”（https://www.gdydgj.com/）在线免费获取招标文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间：2024年10月15日10时00分。

2．投标文件送达地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心（密封件加盖公章）。

3．投标文件包括：投标书（报价函）、《营业执照》复印件加盖公章、法人代表身份证复印件加盖公章。

4．开标评标时间：2024年10月15日10时00分。

5．开标地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼3楼评标室。

五、采购人联系方式

联系部门：广东省粤东技师学院物资招标采购中心

联系地址：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心

联系人：夏老师

联系方式：0754-89690115、88307771

广东省粤东技师学院

2024年10月08日

采购项目说明

一、项目设备分布及配件清单

1、包1（院本部）设备分布清单

| 北山湾校区 | 存放地点 | 名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南楼 | 监控摄影头 | 23 | 一楼大门2支 ，走廊楼梯3支， 2楼走廊楼梯平台4支 3楼走廊楼梯平台4支 ，4楼走廊楼梯3支 ，5楼走廊楼梯3支，6楼楼梯平台4支 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 2楼楼梯间 |
|  |  | 光纤收发器 | 1 | 2楼楼梯间 |
|  | 监控室 | 32路录像机 | 1 | 监控室 |
|  |  | 64路录像机 | 4 | 监控室 |
|  | 保卫监控室 | 监控摄影头 | 43 | 各个校道区域 |
|  |  | 32路录像机 | 2 | 保卫监控室 |
| 金新校区 | 金新监控室 | 监控摄影头 | 124 | 公共区域（操场，食堂前，非遗一条街）40支，一号宿舍楼30，科技楼20支，二号宿舍楼14支，教学楼20支 |
|  |  | 32路录像机 | 4 | 金新监控室 |

2、包1（院本部）设施配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万1/1.8"CMOS全彩半球网络摄像机及支架 | 海康威视 | DS-2CD2347CY-KSG / DS-1258ZJ 壁挂 | 1、 具有400万像素 CMOS传感器。2 、具有2颗白光灯。3、 最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。提供公安部检验报告证明 | 支 | 1 | 830.00 |
| 2 | 400万1/1.8"CMOS全彩筒型网络摄像机及支架 | 海康威视 | DS-2CD2T47CY-KSG | 1、 具有400万像素 CMOS传感器。2 、内置2颗白光补光灯。3 、最低照度彩色：0.0004 lx。 | 支 | 1 | 840.00 |
| 3 | 嵌入式路录像机 | 海康威视 | DS-7832N-R2 | •1U 380铁盒机箱•2盘位，最大支持8TB硬盘•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA同源高清1080P输出•支持8路1080P解码•支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC•1个千兆网口；•1个USB2.0接口+1个USB3.0接口 | 台 | 1 | 1,060.00 |
| 4 | 嵌入式路录像机 | 海康威视 | DS-8664N-I16/TRD | 1 、支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； | 台 | 1 | 5,428.00 |
| 5 | 监控专用盘 | 希数 | 4T、紫盘 | 4TB,256MB,SATA 4Gb/s | 块 | 1 | 680.00 |
| 6 | 监控专用盘 | 希数 | 6T、紫盘 | 6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 1 | 1,200.00 |
| 7 | 宿舍管理员电脑主机 | 飞利浦 | 11代I5 11400台式CPU/16g/512g固态 | 11代I5 11400台式CPU/16g/512g固态 | 台 | 1 | 4,600.00 |
| 8 | 二十四口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S | 1、配置：可用千兆电口数≥25，其中可用千兆POE电口数≥24，非复用千兆光口数≥1 2、支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥370W | 台 | 1 | 1,880.00 |
| 9 | 十六口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0518P-E | 功能特性交换方式： 存储转发，网络标准： IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x性能参数 交换容量：36 Gbps包转发率：26.784 Mpps MAC地址容量8 K 缓存：4.1 Mbits 通用参数 端口：16千兆POE电口，1千兆电口，1千兆光口 | 台 | 1 | 1,120.00 |
| 10 | 八口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0510P-E | 8个千兆电口，1个千兆光口 RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应 端口zui大供电功率30W 整机zui大供电功率110W 交换容量20Gbps 包转发率14.88Mpps 内部缓存1.5Mbits | 台 | 1 | 450.00 |
| 11 | 24口交换机 | 海康威视 | DS-3E0524-E | 24个千兆接入网口，19英寸1U标准机架 | 台 | 1 | 760.00 |
| 12 | 50寸监视器 | 海康威视 | DS-D50UK50 | 连续使用时间：7 × 24 H 显示尺寸：54.6 inch 物理分辨率：3840 × 2160 数据传输接口：USB2.0 × 1(支持程序升级及U盘播放) 音视频输出接口：AUDIO OUT（3.5mm）× 1，Speaker(8Ω 5W) × 2 音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1，VGA×1，DP1.2×1，AUDIO IN×1 外壳材料：塑料 边框宽度：11.8 mm (上/下/左/右) 产品尺寸：1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 83.44 (D) mm | 台 | 1 | 3,700.00 |
| 13 | 电源 | 国产 | 5V2A | 5V2A | 个 | 1 | 20.00 |
| 14 | 电源 | 国产 | 12V2A | 12V2A | 个 | 1 | 20.00 |
| 15 | 光纤收发器 | 海康威视 | 单模单纤 | 千兆单模单纤 | 对 | 1 | 250.00 |
| 16 | 光模块 | 海康威视 | 千兆双纤 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 块 | 1 | 250.00 |
| 17 | 排插 | 国产 | 五位 | 五位 | 个 | 1 | 30.00 |
| 18 | PDU排插 | 公牛 | 八位 | 八位 | 个 | 1 | 130.00 |
| 19 | 支架 | 国产 | 标准 | 标准 | 个 | 1 | 20.00 |
| 20 | 超五类网线 | 讯城 | UTP5E | UTP5E | 米 | 1 | 5.00 |
| 21 | 电源线 | 讯城 | RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 1 | 5.00 |
| 22 | 电信级光纤 | 国产 | GATY-8 | GATY-8 | 米 | 1 | 4.00 |
| 23 | 电信级光纤 | 国产 | GATY-16 | GATY-16 | 米 | 1 | 5.00 |
| 24 | 8芯熔纤盒 | 国产 | 8芯 | 满配 | 个 | 1 | 50.00 |
| 25 | 12口ODF光纤配线架 | 日海 |  | ODF 12口 | 个 | 1 | 250.00 |
| 26 | 24口ODF光纤配线架 | 日海 |  | ODF 24口 | 个 | 1 | 350.00 |
| 27 | 48口ODF光纤配线架 | 日海 |  | ODF 48口 | 个 | 1 | 450.00 |
| 28 | 光纤跳纤 | 电信级 |  | LC/SC 1.5米 | 条 | 1 | 20.00 |
| 29 | 光纤尾纤 | 电信级 |  | SC/SC 1.5米 | 条 | 1 | 20.00 |
| 30 | 光纤跳线 | 国产 | FC-FC | FC-FC | 条 | 1 | 20.00 |
| 31 | 防水盒 | 国产 |  | 115*90*55 | 个 | 1 | 15.00 |
| 32 | 机柜 | 金盾 |  | 9U | 台 | 1 | 550.00 |
| 33 | 机柜 | 金盾 |  | 42U | 台 | 1 | 2,800.00 |
| 34 | 理线架 | 康普 |  | 24口 | 个 | 1 | 35.00 |
| 35 | 高清线 | 秋叶原 |  | 1.4 5米 | 条 | 1 | 120.00 |
| 36 | 无线鼠标 | 罗技 |  | 2.4G | 个 | 1 | 80.00 |
| 37 | 红外光栅 | 国产 |  | 四光束 | 支 | 1 | 680.00 |
| 38 | 警号 | 国产 | E626 |  | 个 | 1 | 60.00 |
| 39 | 报警主机 | 时刻 |  | 4路报警主机 | 台 | 1 | 1,460.00 |
| 40 | 后备电池 | 国产 | 12V7A |  | 个 | 1 | 130.00 |
| 41 | 无线遥控器 | 时刻 | 433hz |  | 个 | 1 | 50.00 |
| 42 | 电源/继电器 | 国产 |  | 12V | 个 | 1 | 220.00 |

3、包2（现代服务学院（梅州））

| 存放地点 | 名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1栋宿舍 | 监控摄影头 | 10 | 1--5楼走廊楼梯口各2支 |
|  | 16路录像机 | 1 | 1楼宿舍办公室 |
| 2栋宿舍 | 监控摄影头 | 12 | 1--6楼走廊楼梯口各2支 |
|  | 16路录像机 | 1 | 1楼宿舍办公室 |
| 3栋宿舍 | 监控摄影头 | 12 | 1--6楼走廊楼梯口各2支 |
|  | 16路录像机 | 1 | 1楼宿舍办公室 |
| 4栋宿舍 | 监控摄影头 | 12 | 1--5楼走廊左右边各1支 |
|  | 16路录像机 | 1 | 1楼宿舍办公室 |
| 实训楼205监控室 | 监控摄影头 | 97 | 1、2、3栋宿舍正面、后面道路共10支，人防地下室30支,新实训楼、新食堂及周边57支 |
|  | 16路录像机8个，32路录像机1个 | 9 | 新实训楼205 |
| 南二道门保卫室 | 监控摄影头 | 45 | 北二门至宿舍1栋电线杆5支，4栋宿舍入口2支，车间过道及外墙9支，雕公馆1支，二道门岗亭2支，饭堂周边2支，汽车实训车间及周边11支，实训中心6支，幼师实训及周边7支。 |
|  | 16路录像机1个，32路录像机1个 | 2 | 南二道门保卫室 |
| 教学楼保卫室 | 监控摄影头 | 43 | 教学楼、电工电子楼、电化楼楼道走廊、外围校道及广场合计43支 |
|  | 16路录像机 | 2 |  |
| 原宿舍一区 | 监控摄影头 | 12 | 一区宿舍区12个 |
|  | 16路录像机 | 1 | 一区宿舍保卫室 |

4、包2（现代服务学院（梅州））设施配件清单

| 产品名称 |  | 品牌 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T25 | 海康威视红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 1 | 台 | 500 |
| 2 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2325 | 海康威视红外阵列半球型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 1 | 台 | 500 |
| 3 | 枪机支架 | 国产 | 壁挂 | 608壁挂支架 | 1 | 台 | 40 |
| 4 | 12v供电电源 | 海康威视 | DS-2FA1202-B | 具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保 体积小巧，外观新颖，应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品 防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能 | 1 | 台 | 45 |
| 5 | 8口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0508 | 提供 8 个千兆电口 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 1 | 台 | 500 |
| 6 | 16口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0516 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 | 1 | 台 | 900 |
| 7 | 24口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0524 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 | 1 | 台 | 1,200 |
| 8 | 网线 | 海康威视 | 超五类 | 超5类网线,Cat5e屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG 标准： 符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过 符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 线缆颜色:蓝色； 芯线规格:24AWG,,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 1 | 箱 | 600 |
| 9 | 光纤 | 烽火 | 4,8,12芯 | 光缆外径：10.0mm，使用场所：室外，使用范围：管道/架空，光纤规格： 单模 9/125 加强钢丝：加粗磷化钢丝 静态半径/动态半径：10D/20D(mm），光缆重量：70kg/km，使用温度：-40℃-+70℃ 容许弯曲半径：静态10D/动态20D，允许拉伸力：600/1500N，允许压扁力：300/1000（N/100mm） 衰减：1310nm ≤0.35dB,1550nm≤0.22nm | 1 | 米 | 5 |
| 10 | 电源线 | 珠江 | RVV3*1.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃软电缆，耐压500v | 1 | 米 | 5 |
| 11 | 光纤收发器 | 海康威视 | 20km | 提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km 4KV防雷设计，高可靠性 准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃ 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强 | 1 | 台 | 450 |
| 12 | 光模块 | 海康威视 | SFP-1.25G-20-1310 | 支持1000M、波长1310nm传输 支持10km/20km远距离传输 兼容光纤交换机和接入交换机 | 1 | 块 | 450 |
| 13 | 设备防水箱 | 国产 |  | 防水铁质设备箱 | 1 | 台 | 150 |
| 14 | PVC管 | 联塑 | pvc25 | 防火阻燃线管 | 1 | 米 | 3 |
| 15 | 32路录像机 | 海康威视 | DS-8632n | 可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 支持最高3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能 | 1 | 台 | 3,500 |
| 16 | 16路录像机 | 海康威视 | DS-8616n | 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 支持最大16路同步回放及多路同步倒放 支持重要录像文件加锁保护功能 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 | 1 | 台 | 2,300 |
| 17 | 43寸显示器 | 海康威视 | DS-5043 | 内置红外遥控接收器，四等窄边设计，外形美观，横放竖放皆宜 支持一键画面静止，定格瞬间美好画面 支持高温报警，提示设备运行温度异常，保证设备正常运行 支持USB 软件升级 支持3.5 mm 音频输入及输出 | 1 | 台 | 3,500 |
| 18 | 高清线 | 秋叶原 | 5米 | HDMI5M传输线 | 1 | 条 | 150 |
| 19 | 排插 | 公牛 |  | 8位 | 1 | 个 | 65 |
| 20 | 硬盘 | 希捷 | 6T | 监控专用硬盘 | 1 | 块 | 950 |
| 21 | 光纤熔纤盒 | 国产 |  | 4-8-16口SC口熔纤盒 | 1 | 个 | 125 |
| 22 | 光纤跳线 | 烽火 | FC-SC/FC-LC | FC-SC/FC-LC/SC-SC | 1 | 条 | 15 |
| 23 | 光纤法兰 | 烽火 |  | 光纤耦合器 | 1 | 个 | 6 |
| 24 | 水晶头 | 海康威视 | 超五类 | 镀金三叉水晶头 | 1 | 盒 | 55 |
| 25 | LG拼接屏 | LG | 49寸 | 对比度：4000:1类型：商用大屏显示器 响应时间：5ms屏幕刷新率：60Hz接口：HDMI，DVI，USB扩展/充电 屏幕比例：16:9分辨率：1920*1080特性：边微边框 | 1 | 块 | 6,500 |
| 26 | 鼠标 | 飞利浦 | 无线 | 采用2.4G无线通信 | 1 | 个 | 85 |
| 27 | 机柜 | 国产 | 9U | 监控机柜 | 1 | 个 | 550 |
| 28 | 电工胶布 | 德力西 |  | 5M | 1 | 个 | 5 |
| 29 | 扎带 | 国产 | 5-250 |  | 1 | 个 | 25 |
| 30 | 空气开关 | 德力西 | 2P | 断路器 | 1 | 个 | 75 |
| 31 | 浪涌防雷器 | 德力西 | 20kva | 标称电压：230400VAC 极数：2极 放电电流 Imax（8/20ys）：20kA | 1 | 个 | 95 |
| 32 | 室外防水盒 | 国产 |  | PVC防水盒 | 1 | 个 | 35 |

备注：

（1）中标合同金额为维保费中标价及配件暂估费两项相加。

（2）维保费及配件清单单价合计报价两项相加最低价单位为中标单位，其中监控配件报价作为合同附件按实结算。

（3）监控配件各品种按实际提供数量及投标单价进行结算。

（4）若采购人需采购“监控配件”以外的物资，采购人与中标人根据市场价格经双方协商确定进行结算。

（5）以上报价均含安装调试费用，安装调试费用不另外支付。

二． 服务期限：本项目服务期为一年。服务期限自合同签订之日起计算。

三、投标报价

（一）投标报价的文件和编制要求

投标人需按招标人提供的《报价函》进行报价，提供《报价函》并由法人代表或授权代表（授权代表需附法人授权书）签名加盖公章。各投标人的项目总报价必须低于本项目的采购预算，且不能低于投标人的企业成本，否则作无效标处理。

提供评分标准和细则要求提供的相关资料。

提供有效的营业执照、法人代表身份证复印件（加盖投标人法人公章）。

相关材料连同营业执照、法人代表身份证复印件装在同一密封袋内，在封口处加盖公章。

（二）标书编制的有关要求

1.投标人应充分分析市场的价格变动风险及本单位的承受能力，并不得低于成本价。

2.报价依据

﹙1﹚投标人按市场价并结合企业自身实力、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价。

﹙2﹚招标文件。

﹙3﹚市场竞争。

﹙4﹚国家现行的技术规范和省市有关管理规定。

投标报价时必须包括主要材料的明细（包括规格、型号等）。交货时如发生货不对板，招标人有权拒用，造成损失由承包方承担。

四、项目要求：

1.中标人要求：

（1）中标人为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。

（2）中标人派出维保技术人员每月定期驻点不少于4天（以维护单作为定期签到），检测设备是否正常，如出现问题及时解决问题。

（3）中标人应向甲方提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料。

（4）中标人维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定。中标人保证严守甲方监控系统设备布局秘密,严防外界人员恶意侵犯。

（5）系统在平时使用过程中出现故障，中标人应在接到甲方正式通知后及时响应；如因其他原因需要延期，可与甲方商量后经甲方同意后延迟处理时间。

2.资料归档

例行检修和故障突击抢修应及时记录，记录结果需院方项目责任人确认，资料交保卫部归档保存。

- 项目支付方式

1.合同期满一个月内支付中标人合同价中维保费100%。

2.维护期间监控配件更换的设备费用，采购人须在中标人完成相应工作后签字确认费用结算单；更换设备费用每3个月结算一次，根据结算单总金额进行结算。更换设备按《配件清单》进行结算。合同期满一个月内支付完成更换设备费用。

六、违约责任：

1、由于中标人接到通知后未能及时对情况做出处理，也未与采购人进行第一时间的沟通解决，而造成系统不能尽快恢复使用，采购人将按100元/天对中标人延期进行处罚，在维护保养费用中进行扣除。

2、由于特殊情况（非中标人原因所致），造成维护保养服务拖延或不能正常进行，采购人应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

3、由于采购人未按时支付维保费用，或未遵循协议中规定的条例，致使中标人无法正常进行维护保养工作，相应责任由采购人承担。

七、评审方法

（一）评审依据

评审工作依据国家及省、市颁布的有关法律、法规和广东省粤东技师学院关于采购管理的有关规定。

（二）评审方法

1. 由广东省粤东技师学院组成评标委员会首先对投标人的投标文件按招标文件的规定进行有效性的审查，无效投标文件不得进入下一程序。有效投标文件必须三家或三家以上，否则重新招标。

2. 本项目采用以下评标办法确定中标人：最低评标价法，供应商能完全响应招标文件的前提下，包1（院本部）和包2（现代服务学院（梅州））最低报价的供应商为中标单位。

（三）确定中标单位

根据上述的评标办法，评出本项目的中标单位，并将评审结果上报学院领导确认。中标通知书经确认后由采购人签发。采购人不接受非中标单位的查询，也不对不中标原因作出任何解释。

本招标文件的解释权和修正权归采购人所有。

投标文件格式

包1（院本部）报 价 函

广东省粤东技师学院：

我方己仔细研究了2024年9月至2025年9月监控维保项目（采购编号：XSGZB2024003）项目招标文件的全部内容，愿意降点   %（如包1维保费为25000元，降点10%即报价为22500元，单价报价同理）作为包1（院本部）报价。降点后包1（院本部）总报价（含税）为人民币（大写）                 （ 小写¥      ）。详见以下报价表：

2024年9月至2025年9月监控维保项目报价单

（1）包1（院本部）维保费：人民币（大写）        （ 小写¥        ）。

- 监控配件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 最高限价单价 | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万1/1.8"CMOS全彩半球网络摄像机及支架 | 海康威视 | DS-2CD2347CY-KSG / DS-1258ZJ 壁挂 | 支 | 1 | 830.00 |  |
| 2 | 400万1/1.8"CMOS全彩筒型网络摄像机及支架 | 海康威视 | DS-2CD2T47CY-KSG | 支 | 1 | 840.00 |  |
| 3 | 嵌入式路录像机 | 海康威视 | DS-7832N-R2 | 台 | 1 | 1,060.00 |  |
| 4 | 嵌入式路录像机 | 海康威视 | DS-8664N-I16/TRD | 台 | 1 | 5,428.00 |  |
| 5 | 监控专用盘 | 希数 | 4T、紫盘 | 块 | 1 | 680.00 |  |
| 6 | 监控专用盘 | 希数 | 6T、紫盘 | 块 | 1 | 1,200.00 |  |
| 7 | 宿舍管理员电脑主机 | 飞利浦 | 11代I5 11400台式CPU/16g/512g固态 | 台 | 1 | 4,600.00 |  |
| 8 | 二十四口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S | 台 | 1 | 1,880.00 |  |
| 9 | 十六口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0518P-E | 台 | 1 | 1,120.00 |  |
| 10 | 八口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0510P-E | 台 | 1 | 450.00 |  |
| 11 | 24口交换机 | 海康威视 | DS-3E0524-E | 台 | 1 | 760.00 |  |
| 12 | 50寸监视器 | 海康威视 | DS-D50UK50 | 台 | 1 | 3,700.00 |  |
| 13 | 电源 | 国产 | 5V2A | 个 | 1 | 20.00 |  |
| 14 | 电源 | 国产 | 12V2A | 个 | 1 | 20.00 |  |
| 15 | 光纤收发器 | 海康威视 | 单模单纤 | 对 | 1 | 250.00 |  |
| 16 | 光模块 | 海康威视 | 千兆双纤 | 块 | 1 | 250.00 |  |
| 17 | 排插 | 国产 | 五位 | 个 | 1 | 30.00 |  |
| 18 | PDU排插 | 公牛 | 八位 | 个 | 1 | 130.00 |  |
| 19 | 支架 | 国产 | 标准 | 个 | 1 | 20.00 |  |
| 20 | 超五类网线 | 讯城 | UTP5E | 米 | 1 | 5.00 |  |
| 21 | 电源线 | 讯城 | RVV3*1.5 | 米 | 1 | 5.00 |  |
| 22 | 电信级光纤 | 国产 | GATY-8 | 米 | 1 | 4.00 |  |
| 23 | 电信级光纤 | 国产 | GATY-16 | 米 | 1 | 5.00 |  |
| 24 | 8芯熔纤盒 | 国产 | 8芯 | 个 | 1 | 50.00 |  |
| 25 | 12口ODF光纤配线架 | 日海 |  | 个 | 1 | 250.00 |  |
| 26 | 24口ODF光纤配线架 | 日海 |  | 个 | 1 | 350.00 |  |
| 27 | 48口ODF光纤配线架 | 日海 |  | 个 | 1 | 450.00 |  |
| 28 | 光纤跳纤 | 电信级 |  | 条 | 1 | 20.00 |  |
| 29 | 光纤尾纤 | 电信级 |  | 条 | 1 | 20.00 |  |
| 30 | 光纤跳线 | 国产 | FC-FC | 条 | 1 | 20.00 |  |
| 31 | 防水盒 | 国产 |  | 个 | 1 | 15.00 |  |
| 32 | 机柜 | 金盾 |  | 台 | 1 | 550.00 |  |
| 33 | 机柜 | 金盾 |  | 台 | 1 | 2,800.00 |  |
| 34 | 理线架 | 康普 |  | 个 | 1 | 35.00 |  |
| 35 | 高清线 | 秋叶原 |  | 条 | 1 | 120.00 |  |
| 36 | 无线鼠标 | 罗技 |  | 个 | 1 | 80.00 |  |
| 37 | 红外光栅 | 国产 |  | 支 | 1 | 680.00 |  |
| 38 | 警号 | 国产 | E626 | 个 | 1 | 60.00 |  |
| 39 | 报警主机 | 时刻 |  | 台 | 1 | 1,460.00 |  |
| 40 | 后备电池 | 国产 | 12V7A | 个 | 1 | 130.00 |  |
| 41 | 无线遥控器 | 时刻 | 433hz | 个 | 1 | 50.00 |  |
| 42 | 电源/继电器 | 国产 |  | 个 | 1 | 220.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 我方如果是中标供应商，将保证履行招标文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方完全服从和尊重学院评标委员会所作的评定结果。

响应供应商名称(公章)：

地址：

电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：

包2（现代服务学院（梅州））报 价 函

广东省粤东技师学院：

我方己仔细研究了2024年9月至2025年9月监控维保项目（采购编号：XSGZB2024003）项目招标文件的全部内容，愿意降点   %（如包1维保费为40000元，降点10%即报价为36000元，单价报价同理）以作为包2（现代服务学院（梅州））报价。降点后包2（现代服务学院（梅州））总报价（含税）为人民币（大写）              （ 小写¥       ）。详见以下报价表：

2024年9月至2025年9月监控维保项目报价单

（1）包2（现代服务学院（梅州））维保费：人民币（大写）      （小写¥    ）。

- 监控配件

| 产品名称 |  | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高单价限价 | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T25 | 1 | 台 | 500 |  |
| 2 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2325 | 1 | 台 | 500 |  |
| 3 | 枪机支架 | 国产 | 壁挂 | 1 | 台 | 40 |  |
| 4 | 12v供电电源 | 海康威视 | DS-2FA1202-B | 1 | 台 | 45 |  |
| 5 | 8口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0508 | 1 | 台 | 500 |  |
| 6 | 16口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0516 | 1 | 台 | 900 |  |
| 7 | 24口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0524 | 1 | 台 | 1,200 |  |
| 8 | 网线 | 海康威视 | 超五类 | 1 | 箱 | 600 |  |
| 9 | 光纤 | 烽火 | 4,8,12芯 | 1 | 米 | 5 |  |
| 10 | 电源线 | 珠江 | RVV3*1.5 | 1 | 米 | 5 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 海康威视 | 20km | 1 | 台 | 450 |  |
| 12 | 光模块 | 海康威视 | SFP-1.25G-20-1310 | 1 | 块 | 450 |  |
| 13 | 设备防水箱 | 国产 |  | 1 | 台 | 150 |  |
| 14 | PVC管 | 联塑 | pvc25 | 1 | 米 | 3 |  |
| 15 | 32路录像机 | 海康威视 | DS-8632n | 1 | 台 | 3,500 |  |
| 16 | 16路录像机 | 海康威视 | DS-8616n | 1 | 台 | 2,300 |  |
| 17 | 43寸显示器 | 海康威视 | DS-5043 | 1 | 台 | 3,500 |  |
| 18 | 高清线 | 秋叶原 | 5米 | 1 | 条 | 150 |  |
| 19 | 排插 | 公牛 |  | 1 | 个 | 65 |  |
| 20 | 硬盘 | 希捷 | 6T | 1 | 块 | 950 |  |
| 21 | 光纤熔纤盒 | 国产 |  | 1 | 个 | 125 |  |
| 22 | 光纤跳线 | 烽火 | FC-SC/FC-LC | 1 | 条 | 15 |  |
| 23 | 光纤法兰 | 烽火 |  | 1 | 个 | 6 |  |
| 24 | 水晶头 | 海康威视 | 超五类 | 1 | 盒 | 55 |  |
| 25 | LG拼接屏 | LG | 49寸 | 1 | 块 | 6,500 |  |
| 26 | 鼠标 | 飞利浦 | 无线 | 1 | 个 | 85 |  |
| 27 | 机柜 | 国产 | 9U | 1 | 个 | 550 |  |
| 28 | 电工胶布 | 德力西 |  | 1 | 个 | 5 |  |
| 29 | 扎带 | 国产 | 5-250 | 1 | 个 | 25 |  |
| 30 | 空气开关 | 德力西 | 2P | 1 | 个 | 75 |  |
| 31 | 浪涌防雷器 | 德力西 | 20kva | 1 | 个 | 95 |  |
| 32 | 室外防水盒 | 国产 |  | 1 | 个 | 35 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 我方如果是中标供应商，将保证履行招标文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方完全服从和尊重学院评标委员会所作的评定结果。

响应供应商名称(公章)：

地址：

电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：

附件1、报价人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。

附件2、关于投标人资格的声明函

关于投标人资格的声明函

致采购人：

关于你方单位组织的采购项目“                                        （采购编号：                ）”，我单位自愿参与本项目投标，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目投标的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中标人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目投标。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中标，并承诺绝不出现下列情形：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人或其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：      年    月    日