询价文件

采购方式：校内询价

项目编号：XDFW2024011

项目名称：现代服务学院（梅州）空气能热水设备维修服务采购

广东省粤东技师学院物资招标采购中心编制

发布日期：2024年12月5日

投标邀请函

广东省粤东技师学院就现代服务学院（梅州）空气能热水设备维修服务采购（采购编号：XDFW2024011）校内询价接受合格的投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、概况和预算

1.采购内容：详见“采购项目说明”。

2.采购预算：项目总预算为人民币陆万伍仟元整（￥65000.00元）。其中：维修服务费为15000元，配件暂估费50000元。中标合同金额为维修服务费中标价及配件暂估费两项相加。

3.服务期限：本项目服务期至2026年12月31日。

4.服务地点：广东省梅州市梅江区环市北路63号广东省粤东技师学院现代服务学院（梅州）

二、合格报价人条件

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件和及法人代表复印件并加盖公章)；

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。（提供截图并盖公章，格式详见附件1）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。（提供承诺函并盖公章，格式详见附件2）。

4.本项目不接受联合体投标。

三、询价文件领取

1.报名时间：2024年 12月 5日至12月8日。

2.获取方式：广东省粤东技师学院官网“通知公告栏”（https://www.gdydgj.com/）在线免费获取询价文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间（实际送达时间）：2024年 12 月 9日10时00分。

2．报价文件送达地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心（密封件加盖公章）。

3．开标评标时间：2024年 12月 9 日10时00分。

4．开标地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心。

五、采购人联系方式

联系部门：广东省粤东技师学院物资招标采购中心

联系地址：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心。

联系人：夏老师       联系电话：0754-89690115

广东省粤东技师学院

2024年12月5日

采购项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：现代服务学院（梅州）空气能热水设备维修服务采购

（二）项目服务内容、服务期限及服务地点：

1.设备分布清单

| 地点 | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 用水人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生宿舍1、2、3栋 | 1 | 空气能热泵机组 | RMRB-50SR-40 | 3 | 组 | 约1700人 | 含控制系统 |
|  | 2 | 热水循环管道泵 | PH-401E | 3 | 台 |  |  |
|  | 3 | 热水循环管道离心泵 | PH-150E | 3 | 台 |  |  |
|  | 4 | 水控机 | LXSIC-15E,HP-PSV-08A | 170 | 台 |  | 含水卡充值系统 |
|  | 5 | 水控机电源（1拖6） |  | 30 | 只 |  |  |
|  | 6 | 双层不锈钢保温水箱 |  | 3 | 只 |  |  |
| 学生宿舍4栋 | 1 | 空气能热泵主机 | 浮美优、6HP | 5 | 台 |  | 含控制系统 |
|  | 2 | 热循环泵 | 日诚、PUN-601EH | 5 | 台 |  |  |
|  | 3 | 热水变频增压泵 | 日诚、PUN-750EH | 2 | 台 |  |  |
|  | 4 | 智能控制电箱 | 日诚、A9 | 1 | 个 |  |  |
|  | 5 | 双层不锈钢保温水箱 | 扬海、4T | 5 | 个 |  |  |
|  | 6 | 水控机 | 凯路、4分口 | 29 | 台 |  | 含水卡充值系统 |

- 维修服务费

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修服务 | 次 | 150 | 100 | 15000 | 故障维修，不用更换配件，同一故障视为一次服务 |

3.配件清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水卡 | 定制IC卡片 | 张 | 1 | 10.00 |  |
| 2 | 水控机 | HP-PSV-08A | 套 | 1 | 500.00 |  |
| 3 | 水控机电源 | 1拖6 | 套 | 1 | 350.00 |  |
| 4 | 挂式双液晶收费机 | HP-G-299 | 台 | 1 | 1500.00 |  |
| 5 | 热泵专用压缩机 | ZB61KC/5P-380v | 台 | 1 | 3860.00 |  |
| 6 | 热泵专用压缩机 | ZB120KC/10P-380v | 台 | 1 | 8600.00 |  |
| 7 | 冷媒（雪种） | R22/13.6kg | 瓶 | 1 | 530.00 |  |
| 8 | 热泵调速电机 | 5P/5P-380v | 台 | 1 | 1850.00 |  |
| 9 | 热泵风机风页 | Φ40 | 个 | 1 | 85.00 |  |
| 10 | 热泵四通阀 | 5P/10P | 个 | 1 | 550.00 |  |
| 11 | 热泵循环水泵 | PH150E/5.10P | 台 | 1 | 1600.00 |  |
| 12 | 热泵循环水泵 | PH401E/5.10P | 台 | 1 | 3600.00 |  |
| 13 | 热水管道泵 | GDR50-40 | 台 | 1 | 4300.00 |  |
| 14 | 热水管道泵 | GDR50-15 | 台 | 1 | 2800.00 |  |
| 15 | 热水管道泵 | GDR40-15 | 台 | 1 | 2500.00 |  |
| 16 | 冷水加压水泵 | 350W/220V | 台 | 1 | 650.00 |  |
| 17 | 立式多级加压泵 | 2.2kw/380V | 台 | 1 | 2800.00 |  |
| 18 | 热泵控制主板 | 10P/2T-380V | 套 | 1 | 2600.00 |  |
| 19 | 热泵控制主板 | 5P/1T-380V | 套 | 1 | 1800.00 |  |
| 20 | 热泵控制主板 | 3P-220V | 套 | 1 | 1200.00 |  |
| 21 | 热泵风叶 | 650 | 个 | 1 | 120.00 |  |
| 22 | 热泵风叶 | 350 | 个 | 1 | 80.00 |  |
| 23 | 热泵散热电机 | 1.5kw/380V | 台 | 1 | 1600.00 |  |
| 24 | 热泵散热电机 | 1.2kw/220V | 台 | 1 | 800.00 |  |
| 25 | 热泵热水交换器 | 10P/2X | 台 | 1 | 5500.00 |  |
| 26 | 热泵热水交换器 | 5P/1X | 台 | 1 | 4300.00 |  |
| 27 | 热泵热水交换器 | 3P/1X | 台 | 1 | 3600.00 |  |
| 28 | 启动电容 | 50µF | 个 | 1 | 45.00 |  |
| 29 | 启动电容 | 30µF | 个 | 1 | 35.00 |  |
| 30 | 启动电容 | 16µF | 个 | 1 | 30.00 |  |
| 31 | 电动蝶阀 | DN80 | 台 | 1 | 1800.00 |  |
| 32 | 电磁阀 | DN50 | 台 | 1 | 650.00 |  |
| 33 | 电磁阀 | DN32 | 台 | 1 | 320.00 |  |
| 34 | 时间控制器 | Dc-233E+ | 个 | 1 | 380.00 |  |
| 35 | 温度控制器 | Ld-220A+ | 个 | 1 | 380.00 |  |
| 36 | 温差控制器 | Lc-230A+ | 个 | 1 | 380.00 |  |
| 37 | 水位控制器 | EV5 | 个 | 1 | 260.00 |  |
| 38 | 水位控制触探头 | P5 | 套 | 1 | 40.00 |  |
| 39 | 空气漏电断路开关 | 60A/380V | 个 | 1 | 120.00 |  |
| 40 | 空气漏电断路开关 | 32A/380V | 个 | 1 | 80.00 |  |
| 41 | 空气漏电断路开关 | 32A/220V | 个 | 1 | 45.00 |  |
| 42 | 空气漏电断路开关 | 25A/220V | 个 | 1 | 35.00 |  |
| 43 | 交流接触器 | 32A/380V | 个 | 1 | 180.00 |  |
| 44 | 交流接触器 | 25A/220V | 个 | 1 | 120.00 |  |
| 45 | 交流接触器 | 18A/220V | 个 | 1 | 65.00 |  |
| 46 | 继电器（8位） | 10A/220V | 个 | 1 | 35.00 |  |
| 47 | 转换开关 | 3P/220V | 个 | 1 | 20.00 |  |
| 48 | 指示灯 | 220V | 个 | 1 | 8.00 |  |
| 49 | 水箱除垢剂 | 5L | 桶 | 1 | 180.00 |  |
| 50 | 热交换器除垢剂 | 10L | 桶 | 1 | 550.00 |  |
| 51 | 循环热水泵 | PH150E/ | 台 | 1 | 1600.00 |  |
| 52 | 循环热水泵 | PH401E/ | 台 | 1 | 3600.00 |  |
| 53 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 1 | 130.00 |  |
| 54 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 1 | 80.00 |  |
| 55 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 1 | 65.00 |  |
| 56 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 1 | 35.00 |  |
| 57 | PPR闸阀 | Φ63 | 个 | 1 | 110.00 |  |
| 58 | PPR闸阀 | Φ50 | 个 | 1 | 85.00 |  |
| 59 | PPR闸阀 | Φ40 | 个 | 1 | 65.00 |  |
| 60 | PPR闸阀 | Φ32 | 个 | 1 | 42.00 |  |
| 61 | PPR闸阀 | Φ25 | 个 | 1 | 30.00 |  |
| 62 | PPR闸阀 | Φ20 | 个 | 1 | 20.00 |  |
| 63 | 手动蝶阀 | DN80 | 个 | 1 | 180.00 |  |
| 64 | PPR法兰接头 | DN80 | 套 | 1 | 160.00 |  |
| 65 | PPR弯头 | Φ63-75 | 个 | 1 | 23.00 |  |
| 66 | PPR弯头 | Φ40-50 | 个 | 1 | 16.00 |  |
| 67 | PPR弯头 | Φ20-25-32 | 个 | 1 | 8.00 |  |
| 68 | PPR丝牙内外接 | Φ75 | 个 | 1 | 125.00 |  |
| 69 | PPR丝牙内外接 | Φ63 | 个 | 1 | 95.00 |  |
| 70 | PPR丝牙内外接 | Φ50 | 个 | 1 | 85.00 |  |
| 71 | PPR丝牙内外接 | Φ32-40 | 个 | 1 | 65.00 |  |
| 72 | PPR丝牙内外接 | Φ20-25 | 个 | 1 | 35.00 |  |
| 73 | PPR直接 | Φ63-75 | 个 | 1 | 35.00 |  |
| 74 | PPR直接 | Φ32-40-50 | 个 | 1 | 18.00 |  |
| 75 | PPR直接 | Φ20-25 | 个 | 1 | 6.00 |  |
| 76 | PPR三通异三通 | Φ63-75 | 个 | 1 | 46.00 |  |
| 77 | PPR三通异三通 | Φ32-40-50 | 个 | 1 | 33.00 |  |
| 78 | PPR三通异三通 | Φ20-25 | 个 | 1 | 15.00 |  |
| 79 | PPR热水管 | Φ75 | 条 | 1 | 360.00 |  |
| 80 | PPR热水管 | Φ63 | 条 | 1 | 230.00 |  |
| 81 | PPR热水管 | Φ50 | 条 | 1 | 160.00 |  |
| 82 | PPR热水管 | Φ40 | 条 | 1 | 120.00 |  |
| 83 | PPR热水管 | Φ32 | 条 | 1 | 65.00 |  |
| 84 | PPR热水管 | Φ25 | 条 | 1 | 33.00 |  |
| 85 | PPR热水管 | Φ20 | 条 | 1 | 18.00 |  |
| 86 | 连接软管 | Φ20-80cm | 条 | 1 | 45.00 |  |
| 87 | PVC冷水管 | Φ50 | 条 | 1 | 80.00 |  |
| 88 | PVC冷水管 | Φ32 | 条 | 1 | 36.00 |  |
| 89 | PVC冷水管 | Φ25 | 条 | 1 | 28.00 |  |
| 90 | PVC冷水管 | Φ20 | 条 | 1 | 15.00 |  |
| 91 | PVC闸阀 | Φ50 | 个 | 1 | 45.00 |  |
| 92 | PVC闸阀 | Φ32 | 个 | 1 | 35.00 |  |
| 93 | PVC闸阀 | Φ25 | 个 | 1 | 25.00 |  |
| 94 | PVC闸阀 | Φ20 | 个 | 1 | 15.00 |  |
| 95 | PVC弯头 | Φ63-75 | 个 | 1 | 18.00 |  |
| 96 | PVC弯头 | Φ40-50 | 个 | 1 | 13.00 |  |
| 97 | PVC弯头 | Φ20-25-32 | 个 | 1 | 5.00 |  |
| 98 | PVC丝牙内外接 | Φ75 | 个 | 1 | 125.00 |  |
| 99 | PVC丝牙内外接 | Φ63 | 个 | 1 | 85.00 |  |
| 100 | PVC丝牙内外接 | Φ50 | 个 | 1 | 65.00 |  |
| 101 | PVC丝牙内外接 | Φ32-40 | 个 | 1 | 40.00 |  |
| 102 | PVC丝牙内外接 | Φ20-25 | 个 | 1 | 18.00 |  |
| 103 | PVC直接 | Φ63-75 | 个 | 1 | 15.00 |  |
| 104 | PVC直接 | Φ32-40-50 | 个 | 1 | 8.00 |  |
| 105 | PPR直接 | Φ20-25 | 个 | 1 | 3.00 |  |
| 106 | PVC三通异三通 | Φ63-75 | 个 | 1 | 40.00 |  |
| 107 | PVC三通异三通 | Φ32-40-50 | 个 | 1 | 28.00 |  |
| 108 | PVC三通异三通 | Φ20-25 | 个 | 1 | 16.00 |  |
| 109 | PVR电线 | 16mm2 | 米 | 1 | 25.00 |  |
| 110 | PVR电线 | 10mm2 | 米 | 1 | 16.00 |  |
| 111 | PVR电线 | 6mm2 | 米 | 1 | 6.50 |  |
| 112 | PVR电线 | 4mm2 | 米 | 1 | 4.50 |  |
| 113 | PVR电线 | 2.5mm2 | 米 | 1 | 3.60 |  |
| 114 | 电线电缆 | 75mm2×3+50mm2×2 | 米 | 1 | 335.00 |  |
| 115 | 电线电缆 | 50mm2×3+35mm2×2 | 米 | 1 | 265.00 |  |
| 116 | 电线电缆 | 50mm2×3+25mm2×2 | 米 | 1 | 225.00 |  |
| 117 | 电线电缆 | 35mm2×3+16mm2×2 | 米 | 1 | 180.00 |  |
| 118 | 电线电缆 | 25mm2×3+16mm2×2 | 米 | 1 | 150.00 |  |
| 119 | 电线电缆 | 16mm2×3+10mm2×2 | 米 | 1 | 130.00 |  |
| 120 | 镀锌管 | DN100 | 条 | 1 | 860.00 |  |
| 121 | 法兰软接 | DN100 | 套 | 1 | 280.00 |  |
| 122 | 接头 | DN100 | 套 | 1 | 64.00 |  |
| 123 | 接头 | DN75 | 套 | 1 | 64.00 |  |
| 124 | 法兰 | DN75 | 套 | 1 | 80.00 |  |
| 125 | 焊接钢弯头 | 4寸 | 个 | 1 | 64.00 |  |
| 126 | 5#角铁 |  | 条 | 1 | 166.00 |  |
| 127 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 套 | 1 | 210.00 |  |
| 128 | 单向阀 | DN100 | 套 | 1 | 200.00 |  |
| 129 | 过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 76.00 |  |
| 130 | 焊接法兰 | DN100 | 套 | 1 | 38.00 |  |
| 131 | 焊接三通 | DN100 | 个 | 1 | 220.00 |  |
| 132 | 螺丝 | 16*60 | 只 | 1 | 4.60 |  |
| 133 | 保温棉 | DN100 | 条 | 1 | 70.00 |  |
| 134 | 包铝皮 |  | ㎡ | 1 | 440.00 |  |
| 135 | 水流开关 | DN100 | 个 | 1 | 346.00 |  |
| 136 | 法兰胶垫 | DN100 | 个 | 1 | 12.00 |  |
| 137 | 法兰胶垫 | DN75 | 个 | 1 | 12.40 |  |
| 138 | 胶托 | DN100 | 个 | 1 | 56.00 |  |
| 139 | 双层不锈钢保温水箱 | 2吨 | 个 | 1 | 5000.00 | 含人工费、吊车费 |
| 备注：以上报价均含税、含安装调试费。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）中标供应商需优化水卡充值系统，按实名制管理学生水卡，确保学生一人一卡。在保证热水的充足供应下，避免造成浪费。

（2）中标供应商需每周星期一、三、五下午四点到五点半之间，派驻人员到学校给学生提供补卡服务，并且只能收取水卡工本费（中标价），不能收取学生任何其他费用。

（3）补卡服务不计入维修服务次数。

（4）新生入学后，由新生直接向中标供应商按中标价购买水卡。

（5）中标合同金额为维修服务费中标价及配件暂估费两项相加。

（6）维修服务费及配件清单单价合计报价两项相加最低价单位为中标单位，其中配件报价作为合同附件按实结算。

（7）配件各品种按实际提供数量及投标单价进行结算。

（8）以上报价均含安装调试费用，安装调试费用不另外支付。

3.服务期限：本项目服务期至2026年12月31日。

4.服务地点：广东省梅州市梅江区环市北路63号广东省粤东技师学院现代服务学院（梅州）

二、投标报价

（一）投标报价的文件和编制要求

投标人只需按招标人提供的项目清单进行报价，提供《报价函》并由法人代表或授权代表（授权代表需附法人授权书）签名加盖公章。各投标人的项目总报价必须低于本项目的采购预算，且不能低于投标人的企业成本，否则作无效标处理。

提供有效的营业执照、法人代表身份证复印件（加盖投标人法人公章）。

《报价函》连同营业执照、法人代表身份证复印件装在同一密封袋内，在封口处加盖公章。

（二）标书编制的有关要求

1.投标人应充分分析市场的价格变动风险及本单位的承受能力，并不得低于成本价。

2.报价依据

﹙1﹚投标人按市场价并结合企业自身实力、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价。

﹙2﹚招标文件。

﹙3﹚市场竞争。

﹙4﹚国家现行的技术规范和省市有关管理规定。

投标报价时必须包括主要材料的明细（包括规格、型号等）。交货时如发生货不对板，招标人有权拒用，造成损失由承包方承担。

三、项目要求：

1.中标人要求：

（1）中标人为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。

（2）中标人应向甲方提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料。

（3）中标人维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定。中标人保证严守甲方监控系统设备布局秘密,严防外界人员恶意侵犯。

（4）系统在平时使用过程中出现故障，中标人应在接到甲方正式通知后及时响应；如因其他原因需要延期，可与甲方商量后经甲方同意后延迟处理时间。

四、项目支付方式

维护期间配件更换的设备费用，采购人须在成交人完成相应工作后签字确认费用结算单；更换设备费用和维修服务费用每3个月结算一次，根据结算单总金额进行结算。更换设备按《配件清单》中标金额进行结算。合同期满一个月内甲方支付乙方完成更换设备费用和维修服务费。

五、违约责任：

1、由于中标人接到通知后未能及时对情况做出处理，也未与采购人进行第一时间的沟通解决，而造成系统不能尽快恢复使用，采购人将按100元/天对中标人延期进行处罚，在合同结算费用中进行扣除。

2、由于特殊情况（非中标人原因所致），造成维护保养服务拖延或不能正常进行，采购人应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

3、由于采购人未按时支付更换设备费用和维修服务费，或未遵循协议中规定的条例，致使中标人无法正常进行维护保养工作，相应责任由采购人承担。

六、评审方法

（一）评审依据

评审工作依据国家及省、市颁布的有关法律、法规和广东省粤东技师学院关于采购管理的有关规定。

（二）评审方法

1. 由广东省粤东技师学院组成评标委员会首先对投标人的投标文件按招标文件的规定进行有效性的审查，无效投标文件不得进入下一程序。有效投标文件必须三家或三家以上，否则重新招标。

2. 本项目采用以下评标办法确定中标人：最低评标价法，供应商能完全响应招标文件的前提下，最低报价的供应商为中标单位。

（三）确定中标单位

根据上述的评标办法，评出本项目的中标单位，并将评审结果上报学院领导确认。中标通知书经确认后由采购人签发。采购人不接受非中标单位的查询，也不对不中标原因作出任何解释。

本询价文件的解释权和修正权归采购人所有。

报价文件格式

报 价 函

广东省粤东技师学院：

我方己仔细研究了现代服务学院（梅州）空气能热水设备维修服务采购(采购编号：XDFW2024011)项目询价文件的全部内容，愿意降点    %（如一次维修服务费用100元，降点10%即报价为90元,单价报价同理）作为维修服务费报价；降点后总报价（含税）为人民币（大写）                   （ 小写¥            ）。详见以下报价表：

报价清单

（1）维修服务费：人民币（大写）               （ 小写 ¥             ）。

（2）配件报价：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水卡 | 定制IC卡片 | 张 | 1 | 10.00 |  |  |
| 2 | 水控机 | HP-PSV-08A | 套 | 1 | 500.00 |  |  |
| 3 | 水控机电源 | 1拖6 | 套 | 1 | 350.00 |  |  |
| 4 | 挂式双液晶收费机 | HP-G-299 | 台 | 1 | 1500.00 |  |  |
| 5 | 热泵专用压缩机 | ZB61KC/5P-380v | 台 | 1 | 3860.00 |  |  |
| 6 | 热泵专用压缩机 | ZB120KC/10P-380v | 台 | 1 | 8600.00 |  |  |
| 7 | 冷媒（雪种） | R22/13.6kg | 瓶 | 1 | 530.00 |  |  |
| 8 | 热泵调速电机 | 5P/5P-380v | 台 | 1 | 1850.00 |  |  |
| 9 | 热泵风机风页 | Φ40 | 个 | 1 | 85.00 |  |  |
| 10 | 热泵四通阀 | 5P/10P | 个 | 1 | 550.00 |  |  |
| 11 | 热泵循环水泵 | PH150E/5.10P | 台 | 1 | 1600.00 |  |  |
| 12 | 热泵循环水泵 | PH401E/5.10P | 台 | 1 | 3600.00 |  |  |
| 13 | 热水管道泵 | GDR50-40 | 台 | 1 | 4300.00 |  |  |
| 14 | 热水管道泵 | GDR50-15 | 台 | 1 | 2800.00 |  |  |
| 15 | 热水管道泵 | GDR40-15 | 台 | 1 | 2500.00 |  |  |
| 16 | 冷水加压水泵 | 350W/220V | 台 | 1 | 650.00 |  |  |
| 17 | 立式多级加压泵 | 2.2kw/380V | 台 | 1 | 2800.00 |  |  |
| 18 | 热泵控制主板 | 10P/2T-380V | 套 | 1 | 2600.00 |  |  |
| 19 | 热泵控制主板 | 5P/1T-380V | 套 | 1 | 1800.00 |  |  |
| 20 | 热泵控制主板 | 3P-220V | 套 | 1 | 1200.00 |  |  |
| 21 | 热泵风叶 | 650 | 个 | 1 | 120.00 |  |  |
| 22 | 热泵风叶 | 350 | 个 | 1 | 80.00 |  |  |
| 23 | 热泵散热电机 | 1.5kw/380V | 台 | 1 | 1600.00 |  |  |
| 24 | 热泵散热电机 | 1.2kw/220V | 台 | 1 | 800.00 |  |  |
| 25 | 热泵热水交换器 | 10P/2X | 台 | 1 | 5500.00 |  |  |
| 26 | 热泵热水交换器 | 5P/1X | 台 | 1 | 4300.00 |  |  |
| 27 | 热泵热水交换器 | 3P/1X | 台 | 1 | 3600.00 |  |  |
| 28 | 启动电容 | 50µF | 个 | 1 | 45.00 |  |  |
| 29 | 启动电容 | 30µF | 个 | 1 | 35.00 |  |  |
| 30 | 启动电容 | 16µF | 个 | 1 | 30.00 |  |  |
| 31 | 电动蝶阀 | DN80 | 台 | 1 | 1800.00 |  |  |
| 32 | 电磁阀 | DN50 | 台 | 1 | 650.00 |  |  |
| 33 | 电磁阀 | DN32 | 台 | 1 | 320.00 |  |  |
| 34 | 时间控制器 | Dc-233E+ | 个 | 1 | 380.00 |  |  |
| 35 | 温度控制器 | Ld-220A+ | 个 | 1 | 380.00 |  |  |
| 36 | 温差控制器 | Lc-230A+ | 个 | 1 | 380.00 |  |  |
| 37 | 水位控制器 | EV5 | 个 | 1 | 260.00 |  |  |
| 38 | 水位控制触探头 | P5 | 套 | 1 | 40.00 |  |  |
| 39 | 空气漏电断路开关 | 60A/380V | 个 | 1 | 120.00 |  |  |
| 40 | 空气漏电断路开关 | 32A/380V | 个 | 1 | 80.00 |  |  |
| 41 | 空气漏电断路开关 | 32A/220V | 个 | 1 | 45.00 |  |  |
| 42 | 空气漏电断路开关 | 25A/220V | 个 | 1 | 35.00 |  |  |
| 43 | 交流接触器 | 32A/380V | 个 | 1 | 180.00 |  |  |
| 44 | 交流接触器 | 25A/220V | 个 | 1 | 120.00 |  |  |
| 45 | 交流接触器 | 18A/220V | 个 | 1 | 65.00 |  |  |
| 46 | 继电器（8位） | 10A/220V | 个 | 1 | 35.00 |  |  |
| 47 | 转换开关 | 3P/220V | 个 | 1 | 20.00 |  |  |
| 48 | 指示灯 | 220V | 个 | 1 | 8.00 |  |  |
| 49 | 水箱除垢剂 | 5L | 桶 | 1 | 180.00 |  |  |
| 50 | 热交换器除垢剂 | 10L | 桶 | 1 | 550.00 |  |  |
| 51 | 循环热水泵 | PH150E/ | 台 | 1 | 1600.00 |  |  |
| 52 | 循环热水泵 | PH401E/ | 台 | 1 | 3600.00 |  |  |
| 53 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 1 | 130.00 |  |  |
| 54 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 1 | 80.00 |  |  |
| 55 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 1 | 65.00 |  |  |
| 56 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 1 | 35.00 |  |  |
| 57 | PPR闸阀 | Φ63 | 个 | 1 | 110.00 |  |  |
| 58 | PPR闸阀 | Φ50 | 个 | 1 | 85.00 |  |  |
| 59 | PPR闸阀 | Φ40 | 个 | 1 | 65.00 |  |  |
| 60 | PPR闸阀 | Φ32 | 个 | 1 | 42.00 |  |  |
| 61 | PPR闸阀 | Φ25 | 个 | 1 | 30.00 |  |  |
| 62 | PPR闸阀 | Φ20 | 个 | 1 | 20.00 |  |  |
| 63 | 手动蝶阀 | DN80 | 个 | 1 | 180.00 |  |  |
| 64 | PPR法兰接头 | DN80 | 套 | 1 | 160.00 |  |  |
| 65 | PPR弯头 | Φ63-75 | 个 | 1 | 23.00 |  |  |
| 66 | PPR弯头 | Φ40-50 | 个 | 1 | 16.00 |  |  |
| 67 | PPR弯头 | Φ20-25-32 | 个 | 1 | 8.00 |  |  |
| 68 | PPR丝牙内外接 | Φ75 | 个 | 1 | 125.00 |  |  |
| 69 | PPR丝牙内外接 | Φ63 | 个 | 1 | 95.00 |  |  |
| 70 | PPR丝牙内外接 | Φ50 | 个 | 1 | 85.00 |  |  |
| 71 | PPR丝牙内外接 | Φ32-40 | 个 | 1 | 65.00 |  |  |
| 72 | PPR丝牙内外接 | Φ20-25 | 个 | 1 | 35.00 |  |  |
| 73 | PPR直接 | Φ63-75 | 个 | 1 | 35.00 |  |  |
| 74 | PPR直接 | Φ32-40-50 | 个 | 1 | 18.00 |  |  |
| 75 | PPR直接 | Φ20-25 | 个 | 1 | 6.00 |  |  |
| 76 | PPR三通异三通 | Φ63-75 | 个 | 1 | 46.00 |  |  |
| 77 | PPR三通异三通 | Φ32-40-50 | 个 | 1 | 33.00 |  |  |
| 78 | PPR三通异三通 | Φ20-25 | 个 | 1 | 15.00 |  |  |
| 79 | PPR热水管 | Φ75 | 条 | 1 | 360.00 |  |  |
| 80 | PPR热水管 | Φ63 | 条 | 1 | 230.00 |  |  |
| 81 | PPR热水管 | Φ50 | 条 | 1 | 160.00 |  |  |
| 82 | PPR热水管 | Φ40 | 条 | 1 | 120.00 |  |  |
| 83 | PPR热水管 | Φ32 | 条 | 1 | 65.00 |  |  |
| 84 | PPR热水管 | Φ25 | 条 | 1 | 33.00 |  |  |
| 85 | PPR热水管 | Φ20 | 条 | 1 | 18.00 |  |  |
| 86 | 连接软管 | Φ20-80cm | 条 | 1 | 45.00 |  |  |
| 87 | PVC冷水管 | Φ50 | 条 | 1 | 80.00 |  |  |
| 88 | PVC冷水管 | Φ32 | 条 | 1 | 36.00 |  |  |
| 89 | PVC冷水管 | Φ25 | 条 | 1 | 28.00 |  |  |
| 90 | PVC冷水管 | Φ20 | 条 | 1 | 15.00 |  |  |
| 91 | PVC闸阀 | Φ50 | 个 | 1 | 45.00 |  |  |
| 92 | PVC闸阀 | Φ32 | 个 | 1 | 35.00 |  |  |
| 93 | PVC闸阀 | Φ25 | 个 | 1 | 25.00 |  |  |
| 94 | PVC闸阀 | Φ20 | 个 | 1 | 15.00 |  |  |
| 95 | PVC弯头 | Φ63-75 | 个 | 1 | 18.00 |  |  |
| 96 | PVC弯头 | Φ40-50 | 个 | 1 | 13.00 |  |  |
| 97 | PVC弯头 | Φ20-25-32 | 个 | 1 | 5.00 |  |  |
| 98 | PVC丝牙内外接 | Φ75 | 个 | 1 | 125.00 |  |  |
| 99 | PVC丝牙内外接 | Φ63 | 个 | 1 | 85.00 |  |  |
| 100 | PVC丝牙内外接 | Φ50 | 个 | 1 | 65.00 |  |  |
| 101 | PVC丝牙内外接 | Φ32-40 | 个 | 1 | 40.00 |  |  |
| 102 | PVC丝牙内外接 | Φ20-25 | 个 | 1 | 18.00 |  |  |
| 103 | PVC直接 | Φ63-75 | 个 | 1 | 15.00 |  |  |
| 104 | PVC直接 | Φ32-40-50 | 个 | 1 | 8.00 |  |  |
| 105 | PPR直接 | Φ20-25 | 个 | 1 | 3.00 |  |  |
| 106 | PVC三通异三通 | Φ63-75 | 个 | 1 | 40.00 |  |  |
| 107 | PVC三通异三通 | Φ32-40-50 | 个 | 1 | 28.00 |  |  |
| 108 | PVC三通异三通 | Φ20-25 | 个 | 1 | 16.00 |  |  |
| 109 | PVR电线 | 16mm2 | 米 | 1 | 25.00 |  |  |
| 110 | PVR电线 | 10mm2 | 米 | 1 | 16.00 |  |  |
| 111 | PVR电线 | 6mm2 | 米 | 1 | 6.50 |  |  |
| 112 | PVR电线 | 4mm2 | 米 | 1 | 4.50 |  |  |
| 113 | PVR电线 | 2.5mm2 | 米 | 1 | 3.60 |  |  |
| 114 | 电线电缆 | 75mm2×3+50mm2×2 | 米 | 1 | 335.00 |  |  |
| 115 | 电线电缆 | 50mm2×3+35mm2×2 | 米 | 1 | 265.00 |  |  |
| 116 | 电线电缆 | 50mm2×3+25mm2×2 | 米 | 1 | 225.00 |  |  |
| 117 | 电线电缆 | 35mm2×3+16mm2×2 | 米 | 1 | 180.00 |  |  |
| 118 | 电线电缆 | 25mm2×3+16mm2×2 | 米 | 1 | 150.00 |  |  |
| 119 | 电线电缆 | 16mm2×3+10mm2×2 | 米 | 1 | 130.00 |  |  |
| 120 | 镀锌管 | DN100 | 条 | 1 | 860.00 |  |  |
| 121 | 法兰软接 | DN100 | 套 | 1 | 280.00 |  |  |
| 122 | 接头 | DN100 | 套 | 1 | 64.00 |  |  |
| 123 | 接头 | DN75 | 套 | 1 | 64.00 |  |  |
| 124 | 法兰 | DN75 | 套 | 1 | 80.00 |  |  |
| 125 | 焊接钢弯头 | 4寸 | 个 | 1 | 64.00 |  |  |
| 126 | 5#角铁 |  | 条 | 1 | 166.00 |  |  |
| 127 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 套 | 1 | 210.00 |  |  |
| 128 | 单向阀 | DN100 | 套 | 1 | 200.00 |  |  |
| 129 | 过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 76.00 |  |  |
| 130 | 焊接法兰 | DN100 | 套 | 1 | 38.00 |  |  |
| 131 | 焊接三通 | DN100 | 个 | 1 | 220.00 |  |  |
| 132 | 螺丝 | 16*60 | 只 | 1 | 4.60 |  |  |
| 133 | 保温棉 | DN100 | 条 | 1 | 70.00 |  |  |
| 134 | 包铝皮 |  | ㎡ | 1 | 440.00 |  |  |
| 135 | 水流开关 | DN100 | 个 | 1 | 346.00 |  |  |
| 136 | 法兰胶垫 | DN100 | 个 | 1 | 12.00 |  |  |
| 137 | 法兰胶垫 | DN75 | 个 | 1 | 12.40 |  |  |
| 138 | 胶托 | DN100 | 个 | 1 | 56.00 |  |  |
| 139 | 双层不锈钢保温水箱 | 2吨 | 个 | 1 | 5000.00 |  | 含人工费、吊车费 |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价均含安装费，安装费不另外支付。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 我方如果成交，将保证履行招标文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方完全服从和尊重学校评标委员会所作的评定结果。

响应供应商名称(公章)：

地址：

电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：

附件1、报价人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。

附件2、关于投标人资格的声明函

关于投标人资格的声明函

致采购人：

关于你方单位组织的采购项目“                                （采购编号：             ）”，我单位自愿参与本项目投标，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目投标的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中标人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目投标。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中标，并承诺绝不出现下列情形：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人或其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：      年    月    日