
询价文件
采购方式：校内询价

项目编号：CCPR2025019
项目名称：第五届世界粤菜厨皇大赛及“潮菜出海”国际性活动烹饪设备维护项目
广东省粤东技师学院物资招标与采购中心编制

发布日期：2025年11月17日

询价邀请函

广东省粤东技师学院就第五届世界粤菜厨皇大赛及“潮菜出海”国际性活动烹饪设备维护项目(采购编号：CCPR2025019)校内询价接受合格的供应商提交密封报价函。有关事项如下：

一、项目的名称、概况

1.项目名称：第五届世界粤菜厨皇大赛及“潮菜出海”国际性活动烹饪设备维护项目
2.项目概况：

(1)项目内容、需求及简要技术要求：详见“采购项目说明”。

(2)采购预算：最高限额为人民币贰万陆仟柒佰伍拾陆元整（￥26756.00元），超出最高限额报价为无效报价。
二、合格报价人条件

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件和及法人代表复印件并加盖公章)；

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。（提供截图并盖公章，格式详见附件1）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。（提供承诺函并盖公章，格式详见附件2）。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取询价文件时间
1.报名时间：2025年11月17日至18日。

2.获取方式：广东省粤东技师学院官网“通知公告栏”（https://www.gdydgj.com/）在线免费获取询价文件。
四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间（投标人需现场提交报价文件）：2025年11月19日9时30分。

2．报价文件送达地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心（密封件加盖公章）。

3．开标评标时间（报价人可参加项目开标会）：2025年11月19日9时30分。

4．开标地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心。
五、采购人联系方式

联系部门：广东省粤东技师学院物资招标采购中心

联系地址：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心

联系人：李老师       联系电话：0754-89690115                              

                                                              广东省粤东技师学院

2025年11月17日

采购项目说明

一、项目概况 

（一）项目名称：第五届世界粤菜厨皇大赛及“潮菜出海”国际性活动烹饪设备维护项目

（二）采购内容、交货时间及地点：

烹饪设备维修项目清单
	序号
	项目
	故障内容
	单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	更换煤气阀门把手
	 阀门把手断裂，脱落补充：左手门第1个炉头按钮开关坏了，左手门第4个炉头鼓风机坏了，右手门第7个炉头漏气
	支
	1
	22

	2
	更换燃气炉电源开关
	
	套
	1
	47

	3
	更换燃气炉鼓风机
	
	台
	1
	750

	4
	检修炉头漏气
	
	项
	1
	100

	5
	电磁蒸炉更换15KW机芯
	无法调温
	台
	1
	4800

	6
	成品冰箱更换冷凝器(2套/台)
	不制冷
	套
	2
	750

	7
	成品冰箱加冷凝剂
	
	项
	1
	500

	8
	速冻冰箱更换散热风扇
	风扇开关损坏，有漏电迹象
	台
	1
	800

	9
	速冻柜更换冷凝器(1套/台)
	不制冷
	套
	1
	750

	10
	速冻柜加冷凝剂
	
	项
	1
	500

	11
	四门冰箱更换冷凝器(2套/台)
	不制冷
	套
	2
	750

	12
	四门冰箱加冷凝剂
	
	项
	1
	500

	13
	发酵箱更换湿温度探头
	温控失常，32度后温度上不去
	套
	1
	580

	14
	开酥机履带拆装调整
	履带偏向（不居中）
	项
	1
	200

	15
	烤箱跳闸需整台线路排查
	频繁跳闸
	项
	1
	200

	16
	燃气小炒炉更换高压点火包
	从左到右第1，2，4，9，10个，共5个炉头
	套
	5
	400

	17
	燃气小炒炉更换电磁阀
	
	套
	5
	68

	18
	燃气蒸柜更换高压点火包
	从左到右，第一个蒸柜，打不着火
	套
	1
	400

	19
	燃气蒸柜更换点火针
	
	条
	1
	56

	20
	燃气蒸笼更换排水软管
	水管漏水
	条
	1
	20

	21
	燃气炉更换高压点火包
	左手门第三个炉头，火打开即灭，右手门第三，第五个炉头打不开火
	套
	1
	400

	22
	燃气炉更换点火针
	
	条
	1
	68

	23
	燃气炉更换电磁阀
	
	套
	1
	56

	24
	燃气炉更换电源开关
	
	套
	1
	48

	25
	燃气炉线路检测重整
	
	项
	1
	100

	26
	星盆更换水龙头
	第一排炉头第7个水龙头
	套
	1
	75

	27
	燃气炉更换电源开关
	第一排第4个炉头电源开关坏了
	套
	1
	48

	28
	燃气炉更换气阀把手
	第三排第2个炉头气阀没有了
	支
	1
	48

	29
	燃气炉更换高压点火包
	第三排第4个炉头电子点火坏了
	套
	1
	400

	30
	燃气炉更换电磁阀
	
	套
	1
	56

	31
	燃气炉更换点火针
	
	支
	1
	68

	32
	燃气双头煲仔炉更换点火针
	第3排第4个煲仔炉点火线脱落了
补充：所有面板气阀螺丝掉了
	支
	1
	68

	33
	燃气双头煲仔炉更换电磁阀
	
	套
	1
	56

	34
	燃气双头煲仔炉补全螺丝
	
	项
	1
	80

	35
	四门雪柜更换压缩机
	制冷有问题，制冷冻功能
	台
	1
	1200

	36
	排烟机更换漏保空气开关
	1号排烟机常跳闸
	套
	1
	400

	37
	燃气蒸柜更换高压点火包
	2个蒸柜，打火设备损坏
	套
	2
	400

	38
	燃气蒸柜更换点火针
	
	支
	2
	68

	39
	示范台更换排水管
	示范台排水下水塞了
	条
	1
	20

	40
	示范台炉头排查漏气
	示范台炉头煤气味重，检查下是否漏气
	项
	1
	100

	41
	燃气小炒炉更换鼓风机
	左边大门数起第4个炉头风机坏了，第5个炉头按钮坏了，第6个炉头火开不了，右边第7个炉头漏气
	台
	1
	750

	42
	燃气小炒炉更换电源开关
	
	套
	1
	48

	43
	燃气炉更换高压点火包
	
	套
	1
	400

	44
	燃气炉更换电磁阀
	
	套
	1
	56

	45
	燃气炉更换点火针
	
	支
	1
	68

	46
	燃气炉排查漏气
	
	项
	1
	100

	47
	燃气小炒炉更换电源开关
	第6个炉头鼓风机开关没反应，第10个鼓风机按不了，第18个炉头点不着火。
	套
	1
	48

	48
	燃气小炒炉更换鼓风机
	
	台
	1
	750

	49
	燃气炉更换高压点火包
	
	套
	1
	400

	50
	燃气炉更换电磁阀
	
	套
	1
	56

	51
	燃气炉更换点火针
	
	支
	1
	68

	52
	电磁单头汤炉更换显示器
	开了没反应
	套
	1
	400

	53
	高温杀菌锅底部线路重新穿线管连接
	老鼠损坏底部线缆外漏
	项
	1
	300

	54
	烤箱更换电磁阀
	蒸汽加热后喷蒸汽时，一直漏水
	套
	1
	520

	55
	维修工费
	
	项
	1
	3000


备注： 以上项目包括所提供货物抵达指定交货地点的货物价格、运输费、人工费、税费及一切技术和售后服务等费用。

2.项目完成日期：自合同签订之日起15个日历日。

3.服务地点：广东省粤东技师学院北山湾校区。

二、投标报价

（一）投标报价的文件和编制要求

投标人只需按采购人提供的项目清单进行报价，提供《报价函》并由法人代表或授权代表（授权代表需附法人授权书）签名加盖公章。各投标人的项目总报价必须低于本项目的最高报价值，且不能低于投标人的企业成本，否则作无效标处理。

提供有效的营业执照、法人代表身份证复印件（加盖投标人法人公章）。

《报价函》连同营业执照、法人代表身份证复印件装在同一密封袋内，在封口处加盖公章。

（二）标书编制的有关要求

1.投标人应充分分析市场的价格变动风险及本单位的承受能力，并不得低于成本报价。

2.报价依据

﹙1﹚投标人按市场价并结合企业自身实力、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价。

﹙2﹚询价文件。

﹙3﹚市场竞争。

﹙4﹚国家现行的技术规范和省市有关管理规定。

投标报价时必须包括主要材料的明细（包括规格、型号等）。交货时如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由承包方承担。

三、项目要求

1.项目质量标准：一次性供货，校方并按实际验收合格数量结算。
2.项目质保期要求：维修配件质保期三个月，质保期为验收合格之日起计，在质保期内若发现问题，中标人负责免费维修。

3.供应商存在以下情形的，学院将其列入采购黑名单，三年内不得参加学院采购项目的投标工作。

（1）向评标成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不签订合同;

（3）未按照采购文件确定的事项签订合同;

（4）将采购合同转包;

（5）提供假冒伪劣产品;

（6）擅自变更、中止或者终止合同。

（7）提供虚假材料谋取中标、成交的;

（8）串标、围标谋取中标、成交的。

四、项目支付方式
本项目服务费为一次性支付。最终结算金额以经双方确认的维修结算单所列总金额为准。

五、违约责任：

1. 中标人不按约定时间完成供货及服务，每推迟一天，需偿付采购人合同总金额千分之一的违约金。逾期交付超过一个月，采购人有权拒收货物。

2.若中标人所提供货物的数量、规格及质量不符合CCPR2025019询价文件的技术要求，采购人有权拒收。中标人应在质保期内（自验收合格之日起算半年），对出现任何质量缺陷或不合格的产品，在收到采购人书面通知后5个工作日内，负责免费将合格的全新产品运送至采购人指定的地点并进行更换，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输费、装卸费、安装调试费等）。若中标人未在上述约定期限内完成更换工作，每逾期一日，应向采购人支付相当于该不合格产品合同价款百分之十的违约金。

3. 采购人无正当理由不得终止合同，否则需向中标人支付合同总金额百分之十的违约金。 

六、评审方法
（一）评审依据

评审工作依据国家及省、市颁布的有关法律、法规和广东省粤东技师学院关于采购管理的有关规定。

（二）评审方法

1. 由广东省粤东技师学院组成评标委员会首先对投标人的投标文件按询价文件的规定进行有效性的审查，无效投标文件不得进入下一程序。有效投标文件必须三家或三家以上，否则重新招标。

2. 本项目采用以下评标办法确定中标人：最低评标价法，供应商能完全响应询价文件的前提下，最低报价的供应商为中标单位。

3.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

评审委员会将要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会将依据专业经验对报价合理性进行判断。如果响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，作为无效响应处理。审查相关情况在评审报告中记录。
（三）确定中标单位

根据上述的评标办法，评出本项目的中标单位，并将评审结果上报学院领导确认。中标通知书经确认后由采购人签发。采购人不接受非中标单位的查询，也不对不中标原因作出任何解释。

本询价文件的解释权和修正权归采购人所有。

报价文件格式

报 价 函
广东省粤东技师学院：

我方己仔细研究了第五届世界粤菜厨皇大赛及“潮菜出海”国际性活动烹饪设备维护项目(采购编号:CCPR2025019)项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                      （￥        元）作为本项目总价（含税）。详见以下报价表：
	序号
	项目
	故障内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	更换煤气阀门把手
	 阀门把手断裂，脱落补充：左手门第1个炉头按钮开关坏了，左手门第4个炉头鼓风机坏了，右手门第7个炉头漏气
	支
	1
	
	

	2
	更换燃气炉电源开关
	
	套
	1
	
	

	3
	更换燃气炉鼓风机
	
	台
	1
	
	

	4
	检修炉头漏气
	
	项
	1
	
	

	5
	电磁蒸炉更换15KW机芯
	无法调温
	台
	1
	
	

	6
	成品冰箱更换冷凝器(2套/台)
	不制冷
	套
	2
	
	

	7
	成品冰箱加冷凝剂
	
	项
	1
	
	

	8
	速冻冰箱更换散热风扇
	风扇开关损坏，有漏电迹象
	台
	1
	
	

	9
	速冻柜更换冷凝器(1套/台)
	不制冷
	套
	1
	
	

	10
	速冻柜加冷凝剂
	
	项
	1
	
	

	11
	四门冰箱更换冷凝器(2套/台)
	不制冷
	套
	2
	
	

	12
	四门冰箱加冷凝剂
	
	项
	1
	
	

	13
	发酵箱更换湿温度探头
	温控失常，32度后温度上不去
	套
	1
	
	

	14
	开酥机履带拆装调整
	履带偏向（不居中）
	项
	1
	
	

	15
	烤箱跳闸需整台线路排查
	频繁跳闸
	项
	1
	
	

	16
	燃气小炒炉更换高压点火包
	从左到右第1，2，4，9，10个，共5个炉头
	套
	5
	
	

	17
	燃气小炒炉更换电磁阀
	
	套
	5
	
	

	18
	燃气蒸柜更换高压点火包
	从左到右，第一个蒸柜，打不着火
	套
	1
	
	

	19
	燃气蒸柜更换点火针
	
	条
	1
	
	

	20
	燃气蒸笼更换排水软管
	水管漏水
	条
	1
	
	

	21
	燃气炉更换高压点火包
	左手门第三个炉头，火打开即灭，右手门第三，第五个炉头打不开火
	套
	1
	
	

	22
	燃气炉更换点火针
	
	条
	1
	
	

	23
	燃气炉更换电磁阀
	
	套
	1
	
	

	24
	燃气炉更换电源开关
	
	套
	1
	
	

	25
	燃气炉线路检测重整
	
	项
	1
	
	

	26
	星盆更换水龙头
	第一排炉头第7个水龙头
	套
	1
	
	

	27
	燃气炉更换电源开关
	第一排第4个炉头电源开关坏了
	套
	1
	
	

	28
	燃气炉更换气阀把手
	第三排第2个炉头气阀没有了
	支
	1
	
	

	29
	燃气炉更换高压点火包
	第三排第4个炉头电子点火坏了
	套
	1
	
	

	30
	燃气炉更换电磁阀
	
	套
	1
	
	

	31
	燃气炉更换点火针
	
	支
	1
	
	

	32
	燃气双头煲仔炉更换点火针
	第3排第4个煲仔炉点火线脱落了
补充：所有面板气阀螺丝掉了
	支
	1
	
	

	33
	燃气双头煲仔炉更换电磁阀
	
	套
	1
	
	

	34
	燃气双头煲仔炉补全螺丝
	
	项
	1
	
	

	35
	四门雪柜更换压缩机
	制冷有问题，制冷冻功能
	台
	1
	
	

	36
	排烟机更换漏保空气开关
	1号排烟机常跳闸
	套
	1
	
	

	37
	燃气蒸柜更换高压点火包
	2个蒸柜，打火设备损坏
	套
	2
	
	

	38
	燃气蒸柜更换点火针
	
	支
	2
	
	

	39
	示范台更换排水管
	示范台排水下水塞了
	条
	1
	
	

	40
	示范台炉头排查漏气
	示范台炉头煤气味重，检查下是否漏气
	项
	1
	
	

	41
	燃气小炒炉更换鼓风机
	左边大门数起第4个炉头风机坏了，第5个炉头按钮坏了，第6个炉头火开不了，右边第7个炉头漏气
	台
	1
	
	

	42
	燃气小炒炉更换电源开关
	
	套
	1
	
	

	43
	燃气炉更换高压点火包
	
	套
	1
	
	

	44
	燃气炉更换电磁阀
	
	套
	1
	
	

	45
	燃气炉更换点火针
	
	支
	1
	
	

	46
	燃气炉排查漏气
	
	项
	1
	
	

	47
	燃气小炒炉更换电源开关
	第6个炉头鼓风机开关没反应，第10个鼓风机按不了，第18个炉头点不着火。
	套
	1
	
	

	48
	燃气小炒炉更换鼓风机
	
	台
	1
	
	

	49
	燃气炉更换高压点火包
	
	套
	1
	
	

	50
	燃气炉更换电磁阀
	
	套
	1
	
	

	51
	燃气炉更换点火针
	
	支
	1
	
	

	52
	电磁单头汤炉更换显示器
	开了没反应
	套
	1
	
	

	53
	高温杀菌锅底部线路重新穿线管连接
	老鼠损坏底部线缆外漏
	项
	1
	
	

	54
	烤箱更换电磁阀
	蒸汽加热后喷蒸汽时，一直漏水
	套
	1
	
	

	55
	维修工费
	
	项
	1
	
	

	合计：
	


在此，我方声明如下：
1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2. 我方如果成交，将保证履行询价文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。
3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
4.我方完全服从和尊重学校评标委员会所作的评定结果。
响应供应商名称(公章)：                                              

地址：                                                                   
电话：                                                               
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：                    

开户银行：                                                           

帐号：                                                                
日期：                                                        

附件1、报价人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。
附件2、关于投标人资格的声明函
关于投标人资格的声明函

致采购人：

关于你方单位组织的采购项目“                                （采购编号：             ）”，我单位自愿参与本项目投标，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目投标的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中标人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

    （一）具有独立承担民事责任的能力；

    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    （六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目投标。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中标，并承诺绝不出现下列情形：

    （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

    （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    （三）与采购人或其他供应商恶意串通的；

    （四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

    （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：      年    月    日
PAGE  
1

